144

www.skyse a.com.c n

145

146

www.skyse a.com.c n

147

148

序号

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

规格型号

Type & Specification

QS(R)8.4-40/2-2.2

QS(R)10-15/1-1.5*

QS(R)10-30/2-2.2*

QS(R)1O-45/3-3*

QS(R)10-60/4-4*

QS(R)10-75/5-5.5*

QS(R)10-90/6-5.5*

QS(R)10-105/7-7.5*

QS(R)10-120/8-9.2*

QS(R)15-14/1-1.5*

QS(R)15-26-2.2

QS(R)15-28/2-2.2*

QS(R)15-40/2-3

QS(R)15-42/3-3*

QS(R)15-52/2-4

QS(R)15-56/4-4*

QS(R)15-70/3-5.5

QS(R)15-90/3-7.5

QS(R)15-72/5-7.5*

QS(R)15-87/6-7.5*

QS(R)15-101/7-9.12*

QS(R)15-115/8-9.2*

QS(R)20-14/1-1.5*

QS(R)20-28/2-3*

QS(R)20-42/3-4*

QS(R)20-50/3-5.5

QS(R)20-56/4-5.5*

QS(R)20-70/5-7.5*

QS(R)20-81/6-7.5*

0S(R)20-98/7-9.2*

QS(R)20-112/8-11*

QS(R)25-14-2.2*

QS(R)25-17-2.2

QS(R)25-25/2-3

QS(R)25-28/2-4*

QS(R)25-34/2-4

QS(R)25-42/3-5.5*

QS(R)25-56/4-7.5*

QS(R)25-70/5-9.2*

流量

Capacity

m3/h

8.4

10

10

1O

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

扬程

Head

m

40

15

30

45

60

75

90

105

120

14

26

28

40

42

52

56

70

90

72

87

101

115

14

28

42

50

56

70

81

98

112

14

17

25

28

34

42

56

70

配套功率

Matching

power

kw

2.2

15

2.2

3

4

5.5

5.5

7.5

9.2

1.5

2.2

2.2

3

3

4

4

5.5

7.5

7.5

7.5

9.2

9.2

1.5

3

4

5.5

5.5

7.5

7.5

9.2

11

2.2

2.2

3

4

4

5.5

7.5

9.2

额定

电流A

Rated

current

380V/660V

5.7/3.3

4.03/2.33

5.7/3.3

7.5/4.33

9.8/5.6

13.1/7.6

13.1/7.6

17.4/10

21/12.1

4.03/2.33

5.7/3.3

5.7/3.3

7.5/4.33

7.5/4.33

9.8/5.6

9.8/5.6

13.1/7.6

17.4/10

17.4/10

17.4/10

21/12.1

21/12.1

4.03/2.33

7.5/4.33

9．8/5.6

13.1/7.6

13.1/7.6

17.4/10

17.4/10

21/12.1

24.95/14.4

5.7/3.3

5.7/3.3

7.5/4-33

9.8/5.6

9.8/5.6

13.1/7.6

17.4/10

21/12.1

出水

口径

Outlet diameter

mm

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

65

65

65

65

65

65

65

65

65

75

75

65

75

75

75

75

75

最大外径

Maximum

circumradius

mm

252

184

184

184

184

184

184

184

184

184

260

184

260

184

260

184

260

260

184

184

184

184

184

184

184

168

184

184

184

184

184

184

242

189

184

242

184

184

184

高度

Height

mm

662

669

797

930

1058

1191

1309

1457

1605

669

627

832

690

965

705

1098

788

798

1221

1339

1472

1605

669

812

940

1035

1073

1221

1339

1472

1655

674

634

704

822

721

955

1103

1236

重量

Weight

Kg

48

44

55

62

73

K2

91

104

113

44

50

45

60

62

62

72

75

77

86

94

104

106

45

56

65

70

74

89

94

106

121

49

47

46

58

60

70

83

95

推荐配套

电缆规格

Matching cable

specification

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×4

4×4

4×4

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×4

4×4

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

www.skyse a.com.c n

149

序号

No.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

规格型号

Type & Specification

QS(R)25-84/6-11*

QS(R)30-36/2-5.5

QS(R)32-13-2.2*

QS(R)32-26/2-4*

QS(R)32-39/3-5.5*

QS(R)32-52/4-7.5

QS(R)32-65/5-9.2*

QS(R)32-78/6-11*

QS(R)40-13-3*

QS(R)40-17/1-3*

QS(R)40-21-4

QS(R)40-26/2-5.5*

QS(R)40-30/2-5.5

QS(R)40-39/3-7.5*

QS(R)40-40/2-7.5

QS(R)40-52/4-9.2*

QS(R)40-65/5-11*

QS(R)50-15/1-4*

QS(R)50-30/2-7.5*

QS(R)50-36/3-7.5*

QS(R)50-45/3-11*

QS(R)50-60/4-11*

QS(R)6.5-7-2.2

QS(R)65-10-3

QS(R)65-15/1-5.5*

QS(R)65-18-5.5

QS(R)65-30/2-9.2*

QS(R)80-14/1-5.5*

QS(R)80-22/2-7.5*

QS(R)80-28/2-9.2*

QS(R)80-40/3-13

QS(R)100-9-4

QS(R)100-12-5.5*

QS(R)100-17-7.5*

QS(R)125-16-9.2*

QS(R)140-15-9.2*

QS(R)160-12-9.2*

QS(R)200-6.5-5.5

QS(R)200-12-11

QS(R)250-5-5.5

QS(R)250-8-9.2

流量

Capacity

m3/h

25

30

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

65

65

65

65

65

80

80

80

80

100

100

100

125

140

160

200

200

250

250

扬程

Head

m

84

36

13

26

39

52

65

78

13

17

21

26

30

39

40

52

65

15

30

36

45

60

7

10

15

18

30

14

22

28

40

9

12

17

16

15

12

6.5

12

5

8

配套功率

Matching

power

kw

11

5.5

2.2

4

5.5

7.5

9.2

11

3

3

4

5.5

5.5

7.5

7.5

9.2

11

4

7.5

7.5

11

11

2.2

3

5.5

5.5

9.2

5.5

7.5

9.2

13

4

5.5

7.5

9.2

9.2

9.2

5.5

11

5.5

9.2

额定

电流A

Rated

current

380V/660V

24.95/4.4

13.1/7.6

5.7/3.3

9.8/5.6

13.1/7.6

17.4/10

21/12.1

24.95/14.4

7.5/4.33

7.5/4.33

9.8/5.6

13.1/7.6

13.1/7.6

17.4/10

17.4/10

21/12.1

24.95/14.4

9.8/5.5

17.4/10

17.4/10)

24.95/14.4

24.95/14.4

5.7/3.3

7.5/4-33

13．1/7.6

13.1/7.6

21/12.1

13.1/7.6

17.4/10

21/12.1

29/16.7

9．8/5.6

13.1/7.6

17.4/10

21/12.1

21/12.1

21/12.1

13.1/7.6

24.95/14.4

13.1/7.6

21/12.1

出水

口径

Outlet diameter

mm

75

75

75

75

75

75

75

75

75

100

75

75

75

75

75

75

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

126

100

100

126

126

126

150

150

150

150

最大外径

Maximum

circumradius

mm

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

260

184

168

184

184

184

184

184

184

184

184

184

198

198

184

198

184

184

184

184

184

198

184

184

208

208

208

220

220

220

220

高度

Height

mm

1384

852

674

822

955

1103

1236

1384

694

694

672

837

883

985

919

1118

1266

704

867

985

1030

1193

671

729

719

785

882

719

867

882

1049

748

771

771

830

830

830

743

944

743

914

重量

Weight

Kg

107

66

48

59

74

83

95

106

48

49

55

60

62

74

73

84

100

51

67

76

83

90

48

52

53

62

68

52

66

69

89

58

56

58

75

75

75

58

78

59

74

推荐配套

电缆规格

Matching cable

specification

4×4

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×4

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×4

4×4

4×2.5

4×4

4×4

4×4

4×4

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×2.5

4×4

4×4

4×4

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×4

4×2.5

4×4

4×2.5

4×4

150

序号

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1O

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

规格型号

Type & Specification

QS5-68/4-3

QS5-85/5-3

QS5-102/6-4

QS5-116/7-4

QS5-125/8-5.5

QS5-140/9-5.5

QS10-18/1-1.5

QS10-36/2-2.2

QS10-54/3-3

QS10-72/4-5.5

QS10-90/5-5.5

QS10-108/6-7.5

QS10-126/7-7.5

QS20-14/1-1.5

QS20-28/2-3

QS20-42/3-4

QS20-56/4-5.5

QS20-70/5-7.5

QS20-84/6-7.5

QS20-98/7-9.2

流量

Capacity

m3/h

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

扬程

Head

m

68

85

102

116

125

140

18

36

54

72

90

108

126

14

28

42

56

70

84

98

配套功率

Matching

power

kw

3

3

4

4

5.5

5.5

1.5

2.2

3

5.5

5.5

7.5

7.5

1.5

3

4

5.5

7.5

7.5

9.2

额定

电流A

Rated

current

380V/660V

7.5/4.33

7.5/4.33

9.8/5.6

9.8/5.6

13.1/7.6

13.1/7.6

4.03/2.33

5.7/3.3

7.5/4.33

13.1/7.6

13.1/7.6

17.4/10

17.4/10

4.03/2.33

7.5/4.33

9.8/5.6

13.1/7.6

17.4/10

17.4/10

21/12.1

出水

口径

Outlet diameter

mm

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

最大外径

Maximum

circumradius

mm

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

高度

Height

mm

770

810

855

895

955

995

624

674

729

794

834

904

944

629

704

764

829

909

959

1024

重量

Weight

Kg

50

51

53

54

60

61

40

44

47

53

55

61

63

40

46

51

54

63

64

67

推荐配套

电缆规格

Matching cable

specification

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×4

www.skyse a.com.c n

151

152

序号

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

规格型号

Type and specification

QS(R)8.4-40/2-2.2

QS(R)10-15/1.5*

QS(R)10-30/2-2.2*

QS(R)10-45/3.3*

QS(R)10-60/4-4*

QS(R)10-75/5-5.5*

QS(R)10-90/6-5.5*

QS(R)10-105/7-7.5*

QS(R)10-120/8-9.2*

QS(R)15-14/1-1.5*

QS(R)15-26-2.2

QS(R)15-28/2-2.2*

QS(R)15-40/2-3

QS(R)15-42/3.3

D1

mm

50

62

62

62

62

62

62

62

62

62

40

62

40

62

D2

mm

70

120

120

120

120

120

120

120

120

120

70

120

70

120

D3

mm

102

140

140

140

140

140

140

140

140

140

102

140

102

140

D4

mm

120

166

166

166

166

166

166

166

166

166

120

166

120

166

D5

mm

38

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

d

mm

M8

13

13

13

13

13

13

13

13

13

M8

13

M8

13

www.skyse a.com.c n

153

序号

No.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

规格型号

Type and specification

QS(R)15-52/2-4

QS(R)15-56/4-4*

QS(R)15-70/3-5.5

QS(R)15-90/3-7.5

QS(R)15-72/5-7.5*

QS(R)15-87/6-7.5*

QS(R)15-101/7-9.2*

QS(R)15-115/8-9.2*

QS(R)20-14/1-1.5*

QS(R)20-28/2-3*

QS(R)20-42/3-4*

QS(R)20-50/3-5.5

QS(R)20-56/4-5.5*

QS(R)20-70/5-7.5*

QS(R)20-81/6-7.5*

QS(R)20-98/7-9.2*

QS(R)20-112/8-11*

QS(R)25-14-2.2*

QS(R)25-17-2.2

QS(R)25-25/2-3

QS(R)25-28/2-4*

QS(R)25-34/2-4

QS(R)25-42/3-5.5*

QS(R)25-56/4-7.5*

QS(R)25-70/5-9.2*

QS(R)25-84/6-11*

QS(R)30-36/2-5.5

QS(R)32-13/2.2*

QS(R)32-26/2-4*

QS(R)39-29/3-5.5*

QS(R)32-52/4-7.5*

QS(R)32-65/5-9.2*

QS(R)32-78/6-11*

QS(R)40-13/3*

QS(R)40-17/1-3*

QS(R)40-21-4*

QS(R)40-26/2-5.5*

QS(R)40-30/2-5.5

QS(R)40-39/3-7.5*

QS(R)40-40/2-7.5*

QS(R)40-52/4-9.2*

QS(R)40-65/5-11*

QS(R)50-15/1-4*

QS(R)50-30/2-7.5*

QS(R)50-36/3-7.5

QS(R)50-45/3-11*

D1

mm

40

62

40

40

62

62

62

62

62

62

62

63

62

62

62

62

62

74

60

50

74

60

74

74

74

74

70

74

74

74

74

74

74

74

75

62

74

76

74

80

74

74

75

75

75

75

D2

mm

70

120

70

70

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

85

70

120

85

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

84

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

D3

mm

120

140

102

102

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

115

102

140

115

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

115

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

D4

mm

120

166

120

120

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

130

120

166

130

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

130

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

D5

mm

50

50

50

50

50

50

50

50

65

65

65

65

65

65

65

65

65

75

75

65

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

100

75

75

75

75

75

75

75

100

100

100

100

d

mm

M8

13

M8

M8

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

M8

M8

13

M8

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

M8

13

13

13

13

13

13

13

13

154

序号

No.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

规格型号

Type and specification

QS(R)50-60/4-11*

QS(R)65-7-2.2

QS(R)65-10-3

QS(R)65-15/1-5.5*

QS(R)65-18-5.5*

QS(R)65-30/2-9.2*

QS(R)80-14/1-5.5*

QS(R)80-22/2-7.5*

QS(R)80-28/2-9.2*

QS(R)80-40/2-13

QS(R)100-9-4

QS(R)100-12-5.5*

QS(R)100-17-7.5*

QS(R)125-16-9.2*

QS(R)140-15-9.2*

QS(R)160-12-9.2*

QS(R)200-6.5-5.5

QS(R)200-12-11

QS(R)250-5-5.5

QS(R)250-8-9.2

D1

mm

75

80

75

80

85

80

80

80

80

78

100

78

78

140

140

140

140

140

140

140

D2

mm

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

140

120

120

160

160

160

180

180

180

180

D3

mm

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

170

140

140

180

140

140

200

200

200

200

D4

mm

166

166

166

166

166

166

166

166

166

179

190

166

166

202

202

220

220

220

220

220

D5

mm

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

126

100

100

150

150

150

150

150

150

150

d

mm

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

序号

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

规格型号

Type and specification

QS5-68/4-3

QS5-85/5-3

QS5-102/6-4

QS5-116/7-4

QS5-125/8-5.5

QS5-140/9-5.5

QS10-18/1-1.5

QS10-36/2-2.2

QS10-54/3-3

QS10-72/4-5.5

QS10-90/5-5.5

QS10-108/6-7.5

QS10-126/7-7.5

QS20-14/1-1.5

QS20-28/2-3

QS20-42/3-4

QS20-56/4-5.5

QS20-70/5-7.5

QS20-84/6-7.5

QS20-98/7-9.2

D1

mm

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

D2

mm

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

D3

mm

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

D4

mm

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

D5

mm

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

d

mm

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

www.skyse a.com.c n

155